项目编号：

绿色建筑设计标识

申报书

项 目 名 称

申 报 单 位                        （盖章）

参 与 单 位

申 报 时 间

中国城市科学研究会  制

二〇一年月

说       明

1、申报书一律采用A4纸和四号宋体字打印，一式两份，装订成册，并提供电子文档。

2、绿色建筑设计标识可由业主单位、房地产开发单位、设计单位等相关单位共同申报；设计单位应作为申报单位之一。

3、绿色建筑设计标识为多个单位联合申报的，在申报单位概况一栏里需分别介绍。

4、从以下六个方面对项目进行总体评价：

(1)节地与室外环境；(2)节能与能源利用；(3)节水与水资源利用；(4)节材与材料资源利用；(5)室内环境质量；(6)运营管理。

5、项目名称和申报单位名称等应采用规范名称；否则，可能影响后续文件和（或）标识署名的准确性。

6、本申报书是标识评价的重点内容之一，请如实填写。

| 一、工程基本情况 |
| --- |
| 1、建筑类型 | √住宅 □公建 |
| 2、项目进度安排 | 项目立项时间： 2011 年 2 月 21 日 完成施工图审查： 2011 年 11月 16 日 （计划）开工时间： 2011 年 7 月 10 日 （计划）竣工时间： 2014 年 4 月 1 日 |
| 3、申报绿色建筑设计标识等级 | □一星级 □二星级 √三星级 |
| 4、是否发生重大质量安全事故 | □是 √否 |
| 5、是否有经过绿色建筑培训的技术人员参与申报 | √是 □否 |
| 6、项目所在地建委 |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 7、建设单位 |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 8、设计单位 |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 9、咨询单位 |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 10、申报联系人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |

二、关键评价指标情况

| 指标 | 单位 | 填报数据 （小数点后保留两位） |
| --- | --- | --- |
| 申报建筑面积 | 万m2 |  |
| 人均用地面积 | m2 |  |
| 容积率 |  |  |
| 地下建筑面积 | m2 |  |
| 地下建筑面积与 建筑占地面积比 | % |  |
| 透水地面面积比 | % |  |
| 建筑总能耗 | MJ/a |  |
| 单位面积能耗 | kWh/m2a |  |
| 节能率 | % |  |
| 新型热泵空调供冷供热总能耗 | MJ/a |  |
| 新型热泵空调负荷比例 | % |  |
| 非传统水量 | M3/a |  |
| 用水总量 | M3/a |  |
| 非传统水源利用率 | % |  |
| 建筑材料总重量 | t |  |
| 可再循环材料重量 | t |  |
| 可再循环材料利用率 | % |  |
| 可再利用材料重量 | t |  |
| 可再利用材料使用率 | % |  |
| 住宅建筑还需填写以下指标： |
| 绿地率 | % |  |
| 可再生能源总量 | MJ/a |  |
| 可再生能源使用比例 （按用户数比例计算） | % |  |
| 公共建筑还需填写以下指标： |
| 可再生能源产生的热水量 | M3/a |  |
| 建筑生活热水量 | M3/a |  |
| 可再生能源产生的热水比例 | % |  |
| 可再生能源发电量 | 万kWh/a |  |
| 建筑用电量 | 万kWh/a |  |
| 可再生能源产生发电比例 | % |  |

三、增量成本情况（小数点后保留两位）

| 项目建筑面积（平方米）： 工程总投资（万元）： 为实现绿色建筑而增加的初投资成本（万元）： 单位面积增量成本（元/平方米）： 绿色建筑可节约的运行费用（万元/年）： |
| --- |
| 实现绿建采取的措施 | 单价 | 标准建筑采用的常规技术和产品 | 单价 | 应用量 | 应用面积 （m2） | 增量成本 | 备注 |
| 雨水收集处理利用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳能热水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外遮阳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节水灌溉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 注：1、成本增量的基准点是满足现行相关标准(含地方标准)要求的“标准建筑”； 2、对于部分减少了初投资的技术应用，其增量成本按负数计； 3、备注部分填写是否有政府补贴/优惠政策及依据； 4、本表内容为《绿色建筑标识评价增量成本计算表》的摘要版。 |

| 四、工程概况(工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况) |
| --- |
| 1.工程性质： 2.工程投资： 3.用地面积： 4.结构形式： 5.开发与建设周期： 6.解决的主要技术问题： 本项目设计时，充分采用了适用于住宅的绿色生态和建筑节能技术，从节地、节能、节水、节材、室内环境质量、运营管理六方面力争达到绿色建筑三星级指标要求。屋顶采用太阳能热水器，根据当地气候条件，充分利用可再生能源；地块内通过回收屋面、道路、绿化雨水，减少对市政水源的利用；通过建筑围护结构、设备选型等达到采暖和（或）空调能耗不高于国家和地方建筑节能标准规定值的80%。 |
| 项目效果图 |
| 五、主要技术措施简介 |
| 1.节地与室外环境 （选址、用地指标、住区公共服务设施、室外环境（声、光、热）、出入口与公共交通、景观绿化、透水地面、旧建筑利用、地下空间利用等） （1）选址： 本项目位于安徽省芜湖市主城区东部，东至中江大道、西至1043-2号地块（恒大地产）、南至赤铸山路、北至涌金路（在建）。芜湖位于皖东平原中部，地势西南低、东北高。 本场地内地形起伏不大，地面标高在7.8-8.8m。本项目建设用地现状以农田、天然湖泊为主，项目区所在地有湖泊池塘，属于小型规模。 本项目保留水域用地31400m2，在总体布局中考虑到城市整体空间形态，地块内湖面进行有机切割，形成西南和东北两个既互相连通又各自分离的双湖面，使湖面资源在整个区域最大化，同时又纵深了城市开放空间。区域内由水系自然分割成三个组团，通过环形道路相互串联，联系紧密又单独分隔。 （2）用地指标： 本项目10号楼-16号楼楼，建筑总面积76585.97m2，用地面积35960.21 m2。用地经济，以紧凑的模块化的规划手法，合理提高了土地集约利用率。 （3）住区公共服务设施： 住区公共服务设施按规划配建，配套设施较为完整，2公里半径内配套公共服务设施包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、社区服务、市政公用、行政管理、金融邮电八类设施。合理采用综合建筑并与周边地区共享。 （4）室外环境（声、光、风）： 本项目通过基地现场声环境监测，住区环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准有关住宅建筑日照标准的要求。住宅标准日最低日照时数为2小时。 住区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。 （5）出入口与公共交通： 选址和住区出入口的设置方便居民充分利用公共交通网络。住区出入口步行距离500m以内的公交站点3个，到市区中心约15min车程，交通相对便利。 （6）景观绿化： 本项目景观植物选择适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。 根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽种多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100m2绿地上7株乔木。 住区绿地率达到40%，人均公共绿地面积为4.09㎡。 （7）透水地面： 室外透水地面面积比大于45%。地库外区域雨水可直接通过绿地入渗，改善排水状况。 （8）地下空间利用： 合理开发利用地下空间，地下空间作为车库、强弱电间、雨水机房、变电站、排放机房、泵房等。地下建筑面积11869.11m2，建筑占地面积5443.29m2，地下建筑面积与建筑占地面积之比为2.18:1。 |
| 2.节能与能源利用 （建筑节能设计、高效能设备和系统、节能高效照明、能量回收系统、可再生能源利用等） （1）建筑节能设计： 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合国家和地方居住建筑节能标准的规定。综合考虑暖通节能设计，采暖和（或）空调总能耗不高于国家和地方建筑节能标准规定值的80%。 利用场地自然条件，合理设计建筑体形、朝向、楼距和窗墙面积比，使住宅获得良好的日照、通风和采光。建筑南向外窗设活动外遮阳设施。 （2）节能高效照明： 公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取其它节能控制措施，门厅、走廊、楼梯间采用节能灯，住宅的公共部位设置人工照明，除高层住宅的电梯厅和应急照明外，均采用节能自熄开关。 （3）可再生能源利用： 本工程项目地址是安徽省芜湖市，北纬31.87°，年平均日照数为5.4小时/天。年平均日辐射量为13.24MJ/㎡，冬季平均日辐射量10.93MJ/㎡。太阳能使年使用天数250天/年。 本项目采用采取集中集热、集中储热、分户供热的系统，50%以上生活热水由太阳能热水加热。每户辅助电加热功率2.0kW，高层住宅剩余部分热水量采用电热水器供给；工程太阳能热水系统选择采用集中集热-分户储热-分户加热太阳能热水系统。本系统通过屋顶集中放置的太阳能集热系统收集热量，通过热媒管道将热量输送至户内储热水箱进行换热并储存。当太阳能光照不足时用户可以通过户内储热水箱内置电辅助加热装置进行辅助加热，保证用户热水供应。 |
| 3.节水与水资源利用 （水系统规划设计、节水措施、非传统水源利用、绿化节水灌溉、雨水回渗与集蓄利用等情况） （1）水系统规划设计： 小区在规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。本项目生活水池和消防水池水源由市政自来水供给，地库冲洗用水、道路浇洒和绿化用水等由雨水给水供给。生活用热水考虑由太阳能+辅助电加热供给。室内污废水合流，厨房废水单排；室外污废水合流排市政污水管网；卫生间采用双壁螺旋立管排水，其他采用UPVC塑料管，设伸顶通气管。屋面及室外雨水单排至市政雨水管网。 （2）节水措施： 给水管道及配件均采用节水型。选用节水型卫生洁具及配水件。各入户管表前压力调整为不大于0.2MPa。 采取有效措施避免管网漏损，选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件等。 （3）非传统水源利用： 结合项目的实际情况，对住区雨水进行综合收集。收集的雨水经净化处理后用于绿化浇灌用水、道路冲洗，洗车用水、地库冲洗。非传统水源利用率达到10.31%。 （4）绿化节水灌溉： 绿化灌溉采用自动喷灌，地块内的绿化浇洒用水采用雨水经净化处理后供给。 （5）雨水回渗与集蓄利用： 通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。 室外透水地面面积比大于45%。合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低了地表径流。通过技术经济比较，收集的雨水经净化处理后用于绿化浇灌用水、道路冲洗、洗车用水、地库冲洗。 |
| 4.节材与材料资源利用 （建筑结构体系节材设计、预拌混凝土使用、高性能混凝土使用、建筑废弃物回收利用、可循环材料和可再生利用材料的使用、土建装修一体化设计施工、再生骨料建材使用等情况） （1）建筑结构体系节材设计： 本项目10号楼-16号楼为高层住宅，采用了柱框剪结构。 建筑造型要素简约，女儿墙未超过规范要求2倍。装饰性构件占建筑总造价比例的低于2%。 （2）预拌混凝土、商品砂浆使用： 本项目全部采用预拌混凝土和商品砂浆。 （3）高强度钢使用： 建筑结构材料合理采用高强度钢。HRB400级钢筋作为主筋的比例达81.69%。 （4）可再循环材料利用： 本项目合理利用可再循环材料，可再循环材料占建筑总材料的11.70%。 （5）土建装修一体化设计施工： 本项目住宅均为精装修，实现土建装修一体化设计与施工。 |
| 5.室内环境质量 （日照、采光、通风、围护结构保温隔热设计、室温控制、可调节外遮阳、通风换气装置等情况） （1）日照： 本项目每套住宅至少有1个居住空间满足日照标准的要求。当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足日照标准的要求。 住宅均能够满足大寒日满窗日照有效时间。 （2）采光、通风： 卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，且各型建筑的卧室、起居室、厨房房间窗地面积比大于规范中的1/7；其通风开口面积比均不小于8%。 卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。 （3）围护结构保温隔热设计： 墙体保温材料包在嵌入墙体的混凝土梁、柱，墙角、勒脚、楼板与外墙及内墙与外墙联接处的外侧，可很好的缓解热桥结露问题。屋面、地面、外墙和外窗的内表面在室内温、湿度设计条件下无结露现象。 在自然通风条件下，房间的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。均小于夏季室外计算温度最高值。 （4）可调节外遮阳： 南向卧室采用卷帘外遮阳装置，防止夏季太阳辐射透过窗户玻璃直接进入室内。 |
| 6.运营管理 （节约资料保护环境的物化管理系统、智能化系统应用、建筑设备、系统的高效运营、维护、保养、物业认证、垃圾分类回收等情况） （1）智能化系统应用： 智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。 （2）建筑设备、系统的高效维护、保养： 设备、管道的设置便于维修、改造和更换。 （3）住宅水、电、燃气分户、分类计量与收费。 |
| 六、申报单位概况 |
| 七、项目主要参加人员 |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 | 是否经过绿 色建筑培训 |
| 八、项目创新点、推广价值和综合效益分析 |
| 1、项目创新点 |
| 2、项目推广价值 |
| 3、综合效益分析 |
| 九、申报单位意见 （盖章） 2013年 10月 14 日 |
| 十、评审专家委员会意见 （盖章） 年 月 日 |
| 十一、中国城市科学研究会意见 （盖章） 年 月 日 |